Załącznik nr 10

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH PROTETYKA SŁUCHU

- Przeprowadzanie wstępnej diagnostyki w zakresie protetyki słuchu.

  - Organizowanie stanowiska pracy.

  - Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem.

  - Określenie potrzeb i wymagań osoby niedosłyszącej.

  - Przeprowadzanie badania i ocena stanu kanału słuchowego za pomocą otoskopu lub videootoskopu.

- Wykonywanie badań słuchu.

  - Przeprowadzanie badania słuchu, w tym posługiwanie się odpowiednimi technikami zagłuszania ucha niebadanego.

  - Wykonywanie badań akumetrycznych.

  - Wykonywanie audiometryczne badania słuchu (audiometria tonalna, audiometria behawioralna, próby nadprogowe i audiometria mowy).

  - Wykonywanie badań otoemisji akustycznych.

  - Wykonywanie badań audiometrii impedancyjnej.

  - Wykonywanie innych badań obiektywnych (badań słuchowych potencjałów wywołanych ABR, ASSR).

  - Wykonywanie pomiarów na uchu rzeczywistym (REM) w celu określenia parametrów zewnętrznego przewodu słuchowego oraz dla potrzeb weryfikacji dopasowania aparatów słuchowych.

  - Ocena ubytku słuchu na podstawie dostępnych badań słuchu.

  - Ocena sytuacji pacjenta w zakresie wskazań do określonego sposobu protezowania.

  - Analiza wyników badań słuchu na podstawie oceny dodatkowych uwarunkowań.

  - Ocena zysku z aparatu słuchowego (badanie w wolnym polu).

- Analiza i ocena wyników badań słuchu na potrzeby protezowania.

- Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie.

  - Konsultowanie się z lekarzem specjalistą w doborze aparatów słuchowych w sytuacjach wątpliwych medycznie.

  - Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych do wyników badań słuchu i potrzeb pacjentów.

  - Dobieranie i dopasowywanie urządzeń wspomagających słyszenie.

  - Weryfikacja i walidacja procesu dopasowania aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie – ocena zysku z aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie za pomocą kwestionariuszy i nagrań dźwiękowych.

  - Zmiana ustawień aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie na podstawie uwag i odczuć u pacjentów.

  - Weryfikacja ustawień aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie u dzieci z uwzględnieniem obserwacji reakcji słuchowych u pacjentów.

  - Wykonywanie pomiarów podstawowych charakterystyk aparatów słuchowych.

- Wykonywanie czynności z zakresu otoplastyki.

  - Wykonywanie odlewu ucha w celu wykonania indywidualnej wkładki usznej lub obudowy aparatu wewnątrzusznego i ochronnika słuchu.

  - Analiza odlewu ucha pod względem prawidłowości wykonania.

  - Dobieranie rodzaju i typu wkładek usznych, obudowy aparatu wewnątrzusznego i ochronnika słuchu.

  - Wykonywanie korekty wkładki usznej.

  - Określanie wymaganych parametrów akustycznych wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego i ochronnika słuchu.

- Prowadzenie rehabilitacji słuchu.

  - Prowadzenie treningów słuchowych.

  - Prowadzenie terapii szumów usznych.

  - Wykonywanie i interpretacja testów związanych z centralnymi zaburzeniami słuchu.

- Sprawowanie opieki audioprotetycznej po doborze i dopasowaniu aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie.

  - Kontrolowanie skuteczności dopasowanych aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie, zapewnienie serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego urządzeń i wkładek usznych.

  - Sporządzanie indywidualnego planu treningu słuchowego dla pacjentów.

  - Instruowanie pacjentów w zakresie użytkowania aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie.

  - Ocena stanu technicznego i rodzaju uszkodzeń aparatów słuchowych.

  - Wymiana elementów aparatów słuchowych zgodnie z zaleceniami producenta.

  - Przekazywanie pacjentowi informacji związanych z naprawą aparatów słuchowych.

- Prowadzenie działań profilaktycznych promujących edukację zdrowotną.

  - Formułowanie zaleceń dotyczących unikania i minimalizowania zagrożeń dla narządu słuchu w różnych warunkach środowiskowych.

  - Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie niedosłuchu, aparatów słuchowych, ochrony słuchu.

  - Wsparcie w pozyskaniu dofinansowań do zakupu aparatów słuchowych, wkładek usznych i urządzeń wspomagających słyszenie.

- Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

- Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej.

  - Dokumentowanie wykonywanych usług i pomiarów.

  - Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne: aparaty słuchowe, wkładki uszne, urządzenia wspomagające słyszenie.